- Отчет о проделанной работе в Мае 2026г.

Сантехнические работы

- Плановые регламентные работы в технических помещениях - 1 и 2 корп. Аварийные и текущие  заявки. Снятие контрольных показаний УУ ХВС, ГВС в квартирах.

- Электротехнические работы

- Планово-профилактические ремонтные  работы в ГРЩ, ВРУ, в консьержных, чердаке, подвале - 1 и 2 корп.

- Замена электроламп.

- Плановые регламентные, ремонтные  работы по АППЗ.

- Плановое техническое обслуживание и ремонтные работы ПЗУ, СКУД . Слаботочные заявки.

- Разное:

- Уборка придомовой территории. Посадка зеленых насаждений и цветов. Полив зеленых насаждений.  Уборка МОП в парадных. Уборка в  паркингах. Ремонт/регулировка/замена доводчиков, замков. Ремонт шлагбаумов.

- Работы в машинных отделениях (лифтовые), ремонт лифтового оборудования.

| _________________________________________________________________________________ Остаток на расчетном счете на начало месяца:; 11 922 075 руб.. Поступления от собственников:; 4 497 126 руб,. Поступления от арендаторов за аренду помещений и мест для рекламы:; 157 145 руб,. Перечислено ресурсоснабжающим организациям:; -0 руб,. Перечислено прочим поставщикам:; - 2 696 579 руб,. Заработная плата:; - 960 733 руб,. Налоги с фонда оплаты труда (ФОТ), прочие налоги и сборы:; - 800 000 руб,. Остаток на расчетном счете на конец месяца:; 12 119 034 руб,. С уважением, Администрация ТСН "Звёздное- 1".. | ______________________________________________________________________________________________ Остаток на расчетном счете на начало месяца:; 9 866 335 руб.. Поступления от собственников:; 3 749 217 руб,. Поступления от арендаторов за аренду помещений и мест для рекламы:; 291 211 руб,. Перечислено ресурсоснабжающим организациям:; -898 041 руб,. Перечислено прочим поставщикам:; - 1 505 830руб,. Заработная плата:; -764 581 руб,. Налоги с фонда оплаты труда (ФОТ):; -0 руб,. Остаток на расчетном счете на конец месяца:; 10 738 311 руб,. С уважением, Администрация ТСН "Звёздное1".. |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 192 675 руб, |  |  |  |